## Slide 1: الاعتماد
هو الاعتراف من خلال إحدى هيئات الاعتماد الدوليه او الوطنية لاي بلد، بأن المؤسسة التعليمية لها برامج تحقق المعايير الأكاديمية التي وضعتها لنفسها وأن هذه المؤسسة لها أنظمة مؤثرة وقادرة على ضمان الجودة وضمان التحسين المستمر لأنشطتها الأكاديمية وتحقيق متطلبات سوق العمل والجهات المستفيدة والمجتمع

## Slide 2: متطلبات تحقيق اهداف الاعتماد الاكاديمي
1- البدء بالانتقال التدريجي من النظام المركزي الى النظام اللامركزي
2- تطوير البرامج التعليمية باتجاه التعلم وادارة المعرفة و بناء القدرات
3- توجيه البحوث وبنسبة واسعة باتجاه حل المشاكل الفعلية التي يتطلبها البلد .
4-وضع معايير وطنية محلية لغرض تحسين و تطوير البيءة التعليمية
5- اعتماد المؤسسات التعليمية على مصادر التعليم الذاتي .
6- انشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي للبلد .
7- تغيير وتعديل القوانين و التعليمات تدريجيا .

## Slide 3: الغرض من الممارسات المختبرية للمختبر الجيد(GLP)
الارتقاء بمستوى المختبرات التعليمية.
زيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس
زيادة ثقة ادارة المؤسسة التعليمية في جودة أداء منتجها ألتعليمي
ضبط الاجراء غير المطابق للمعايرة أو الاختبار من خلال الطريقة الاجرائية المتمثلة بالإجراء التصحيحي والإجراء الوقائي
تحقيق التطوير والتحسين المستمر

## Slide 4: المحور الاول: المنظمة والعاملين/ المختبر
يتضمن: الادارة، المسؤوليات، التعهد، الدراسات، الباحث، العاملين، قيادة المختبر، رضا الزبون وبناء قدرات العاملين في تحمل المسؤولية ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 5
المتطلبات:
تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات( الوصف الوظيفي) وبكل دقة على مستوى العاملين في المختبر/ المعمل وتكون معلنة وموثقة
وضع سياسة جودة المختبر/ المعمل بما يحقق دور جميع العاملين ومسؤولياتهم تجاه جودة النتائج ورضا الزبون وتكون معلنه في مداخل المختبرات
ادارة المختبر تعلن عن تعهدها أمام الجهات الادارية العُليا والمستفيدة من المؤسسة التعليمية في تحقيق ضمان جودة التدريب للطلبة وعلى ان يوثق التعهد ويُعلن
يتضمن التعهد قدرة ادارة المختبر بتأمين كل متطلبات ممارسة المختبر الجيد في فاعلية المختبر وتفعيل اجراءاته العلمية على وفق متطلبات معايير GLP
تطبيق الممارسات العلمية المثلى والمختارة من قبل ادارة المختبر على وفق دراسة دقيقة
تحديد مجموعة المبادئ من قبل ادارة المختبر في ضبط الجودة من خلال الاختبارات المختبرية والتنفيذ والمراقبة والتسجيل والأرشفة
ادارة المختبر تضع الرؤية والرسالة والأهداف للمختبرات ذات الاهداف المشتركة على وفق الاختصاص
تحديد الهيكلية الادارية وممثل ادارة جودة المختبرات وموقع المختبر للمنظومة التعليمية

## Slide 6: المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة
يتضمن: الافراد المسئولون عن ضمان الجودة، التدريب،الدقة ، التقييم الذاتي، التدقيق ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 7
المتطلبات:
تعمل ادارة المختبر على وضع خطة فعلية للتقييم الذاتي وتحليل نتائج المؤثرات
توضع خطة نصف سنوية للتدقيق الداخلي للبرنامج الشامل في اجراءات وممارسات المختبر/ المعمل.
تدريب العاملين بكل دقة على تطبيق متطلبات ضبط وضمان الجودة في المختبر وعلى الممارسات المختبرية كافة.
تلعب ادارة المختبر الدور الفاعل في رصد النتائج التحليلية غير الصحيحة أو غير الدقيقة ووضع اجراءات تصحيحية لها فضلاً عن التزامها بتطوير وتطبيق نظام الادارة وتحقيق التحسين.
تعمل ادارة المختبر على ان يكون برنامج العمل اليومي منهجياً ومنظماً لتحقيق الكفاءة الفنية في اداء الممارسات والمهام والوظائف المناطة للعاملين وان يُشار الى توزيع الادوار والمسؤوليات في دليل الجودة.
تفعيل اجراء المراجعة المعملية ضمن مدة زمنية نصف سنوية للوقوف على الانحرافات في الاداء ووضع الاجراءات والحلول لمعالجتها وتطوير وتحسين الاداء لكي تضمن ادارة المختبر سلامة النظام عند التخطيط وتنفيذ التغيرات بموجب تقرير المراجعة.

## Slide 8: المحور الثالث: المرافق
يتضمن: اجراءات السلامة و البيئة، البنى التحتية، معدات الحماية الشخصية، متطلبات منظومات الحماية الجماعية، معايير البنى التحتية للمختبر ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 9
المتطلبات:
تأمين مستلزمات الحماية الفردية للطلبة في المختبر و تدريبهم على استخدامها.
تأمين منظمات الحماية الحياتية من تهوية جيدة، و اضاءة، تأريض ارضي، و منظومة اطفاء و متحسسات انذار و اطفاء ذاتي و بحسب خصائص المختبر و ضمن برامجه و درجة الخطورة.
وضع العلامات الارشادية و التحذيرية الخاصة بالسلامة المختبرية في داخل المختبر وخارجه لرفع الوعي تجاه المخاطر
تأمين صندوق اسعافات أولية و ارشادات في الحالات الطارئة عند التعامل مع مخاطر كيمياوية او فيزياوية أو بايولوجية أو ميكانيكية أو كهربائية .
تامين المساحات الكافية في تصميم المختبرات من حيث عدد الطلبة و التجارب و هل المختبر مصمم على وفق المعايير الوطنية المعلنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تدريب العاملين في المختبر و المشرفين على استخدام المطافئ و بحسب خصائصها و مجال استخدامها.
تكون الحاويات من النوع المغلق و هنالك برنامج لإزالة محتوياتها بعد كل ممارسة مختبرية فعلية يومياً.
التأكد من تطبيق برنامج صيانة منظومات التهوية و الاضاءة بناءً على درجة مخاطر المختبر أو وضع برنامج زمني للصيانة الوقائية و العلاجية.
المختبر يقسم الى غرفة استقبال نماذج و غرفة تحاليل مختبرية و غرفة اخرى.

## Slide 10: المحور الرابع: الأجهزة/ المحاليل القياسية/ المواد الكيمياوية أو البايولوجية أو الفيزياوية.
يتضمن: الاجهزة، المحاليل القياسية، المواد المختبرية، معايرة، ترميز، نظام خزن ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 11
المتطلبات:
ترميز الاجهزة و المعدات و تدوين البيانات المطلوبة كافة في هذا الشأن عليها( الجهة المصنعة، سنة الصنع، اسم الشركة .......الخ ).
وضع برنامج زمني لمعايرة الأجهزة والمعدات المختبرية.
تخضع البيانات الخاصة بالأجهزة و المعدات لبرنامج مركزي لبناء قاعدة بيانات على مستوى المختبرات.
تخزن المواد المختبرية الكيمياوية و البيولوجية على وفق نظام خزن المواد عالميا و يتم ترميز المواد الكيمياوية و البيولوجية على وفق نظام(NEPA) الامريكي للحماية من الحرائق و الحوادث
تحفظ المحاليل القياسية في ظروف خزنيه قياسية على وفق المتطلبات المحددة في برنامج تشغيل الأجهزة و معايرتها(الكتالوكات) وضمن درجات الحرارة المحددة لها.
تامين المحافظة على الأجهزة بعد اجراء الممارسات العلمية و بالأسلوب المحدد بناءً على طرائق تشغيلها و حفظها
ترميز المحاليل القياسية و مراعاة ما يحدد فيها من تواريخ الصلاحيات

## Slide 12: المحور الخامس: نظام الاختبار
يتضمن: العلوم الفيزيائية، الكيمياوية، البايلوجية، الهندسية، الانشائية، فحوصات كيمياوية، فحوصات فيزياوية، فحوصات بايولوجية، تجارب مختبرات انشائية، فحوصات هندسية ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 13
المتطلبات:
تقييم طرائق العمل في الفحص و الاختبار و بنودها.
تحديد متطلبات ظروف اجراء التجارب المختبرية بدقة.
تدريب العاملين على الممارسات المختبرية بدقة ويتم اختبار كفاءة أداء الفهم و توثيق النتائج بالأداء
مراعاة الاجراءات الدقيقة في النمذجة و اسلوب الترميز و طرق اخذ العينة وصولاً الى ادق الفحوصات.
التأكد من نظافة الاجهزة و المعدات و الزجاجيات و تراكيز المحاليل و نوعها و مجال استخدامها بدقة.
يتم من حين الى آخر اختبار المواصفات و مدى تأثيرها على جودة النتائج.
تأمين طرق الاختبار بشكل كامل و طرق الاختبارات البديلة
وضع تحديد ضمن تقارير المراجعة العلمية لبيان لأنسب الطرق في اختيارها على أن يتم محاكاة ذلك بطريقة عمليه وباستخدام طرق معملية اخرى في دقة النتائج في المقارنة.
التأكد من صلاحية المحاليل القياسية و المحاليل المحضرة ضمن تراكيز محددة لإجراء التجارب و كذلك اجراءات مسح العينات و الزرع على وفق الضوابط المحددة بطرائق الفحص المختبرية

## Slide 14: المحور السادس: الفحص و المصادر
يتضمن: النمذجة، الظروف البيئية القياسية للعينة، المعايرة، الاختيار، المخاطر العامة، ضوابط و تعليمات الفحص و المعايرة، الاجراءات ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 15
المتطلبات:
يمتلك المختبر سياسة واضحة و إجراءات لعلمية الفحص أو المعايرة و تكون محددة بالمسؤوليات و الصلاحيات في إدارة العمل و ان يكون خاضعاً لتقييم ذلك الأجراء .
في حالة الأجراء غير المطابق يتم تطبيق ضبط الأجراء التصحيحي و إعادة العمل بالتجربة من جديد و تنفيذ التقييم على الأجراء و تحديد المصادر المحتملة في أسباب عدم المطابقة.
تعمل إدارة المختبر على تنفيذ الأجراء الوقائي بعد كل أجراء تصحيحي لمنع حدوث المصادر المحتملة لعدم المطابقة مستقبلاً وان يكون الأجراء الوقائي متاحاً للعاملين في المختبر لرفع مستوى أداء الطلبة.
يستخدم المختبر طرقاً و إجراءات لكل الفحوصات / المعايرات ضمن مجال عمل (النمذجة ، التداول ، النقل ، الخزن ، الإتلاف).
تامين إجراءات علمية و بشكل خاص التدريب للمنتسبين و المشرفين في المختبر و الارتقاء بكفاءة أدائهم للحد من المخاطر المتعددة على الطلبة .
تتضمن تسهيلات المختبر الجيد( الأداء الصحيح للفحوصات و المعايرات وبضمنها عملية النمذجة و الاختبارات و المعايرات )في مواقع أخرى من المؤسسات التعليمية.
إدارة المختبر تراقب و تسيطر على الظروف البيئية مثل التعقيم و الغبار و الغازات و الإشعاع و الرطوبة و الحرارة و الضوضاء و الاهتزازات خلال أجراء الممارسات المختبرية من قبل الطلبة في جزء مهم من معايير المختبر الجيد.

## Slide 16: المحور السابع: طرق العمل القياسية
يتضمن: طرق العمل القياسية، التطبيق، الشفافية، النتائج، محاليل المعايرة ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 17
المتطلبات:
اختيار و فحص طرق العمل المختبرية ومراجعتها دورياً على وفق متطلبات اعتماد المختبر الجيد.
تأمين و تحديد الظروف البيئية و السلامة من خلال تنفيذ الممارسات المختبرية من قبل إدارة المختبر للطلبة.
الممارسات المختبرية (طرق العمل ) شفافة وسهلة التطبيق و مفهومة للطلبة من حيث خطوات العمل و تحقيق النتائج و الأهداف .
تُعد الممارسات المختبرية جزءاً أساسيا و عملياً في البرنامج الدراسي المقرر ضمن الجانب العلمي للطلبة.
يعتمد على المحاليل القياسية في معايرة الأجهزة قبل المباشرة في أجراء الممارسات المختبرية من قبل الطلبة.
توثيق الملاحظات و المؤشرات السلبية من خلال الإجراءات التنفيذية من قبل الطلبة ووضع الإجراءات التصحيحية و الوقائية لمنع حدوثها

## Slide 18: المحور الثامن: دراسة الاداء
يتضمن: بيانات، اجراءات، نتائج، متطلبات، خطط، فعاليات، أهداف ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 19
المتطلبات:
وضع خطة سنوية لتقيم الإداء و النشاط للعاملين في المختبرات.
تطبيق التعليمات أو تعلميات في مجال تقويم أداء و تحقيق تكافؤ الفرص للطبة في داخل المختبر وان يكون الأداء مطلبا نظاميا ملزماً بقوة التعليمات .
تنظر إدارة المختبر إلى برنامج تقويم الأداء إلى كونه وسيلة لرفع كفاءة العاملين و المشرفين في داخل المختبر الجيد لإتاحة الفرصة في التفوق والاستفادة من فرصة جودة الأداء للإشباع حاجات الطلبة ورغباتهم كأحد أهداف إدارة المختبر في تطبيق نظام إدارة الجودة.
تقويم و دراسة الأداء تتم بشكل موضوعي و تام لبناء قاعدة إجراءات تصحيحية تزامناً مع نوع و حجم المؤشرات السلبية و حجم المعوقات كي لا تمثل قصوراً في تنفيذ الواجبات و الفعاليات (الممارسات المختبرية).
توجد معايير محددة و دقيقة مختصة في تقويم الأداء للنشاط المختبري و كذلك للعاملين فيه تهتم بالاتجاهات المستقبلية لتطوير نظام تقويم الأداء.

## Slide 20: المحور التاسع: تقرير النتائج
يتضمن: التدقيق, المعايرة, التقييم الذاتي, الأداء, معلومات, اختبارات, انحرافات ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 21
المتطلبات:
يمتلك المختبر إجراءات و تسهيلات ملائمه لرصد الخطأ وتجنبه في نتائج الاختبار و الفحص و المعايرة أو من خلال تسجيل البيانات و العمليات و النتائج.
تعمل إدارة المختبر على تقويم الارتياب في النتائج .
تعمل إدارة المختبر على تحليل البيانات و ضبط الوثائق عليها و الأجراء التصحيحي على النتائج غير المطابقة أو غير المقبولة .
لغرض إدارة المختبر للنتائج بصورة شفافة و واضحة خالية من وقوع اللبس وتحقيق الموضوعية بناءاً على تعليمات إدارة المؤسسة التعليمية والجهات ذات العلاقة في طرق الاختبار و الفحص و المعايرة و تضمينها في تقرير النتائج.
تسجيل و الانحرافات في النتائج أو الاستثناءات وتوثيقها تحديد الأسباب في طريقة الفحص أو النمذجة أو الاختبار أو المعايرة.
تصميم تقرير النتائج والشهادة، وينبغي ان يكون لكل نوع من الفحص و المعايرة أو التي سبق تنفيذها.
مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع طرق ممارسات أخرى.
تجري إدارة المختبر التقويم النظامي للعوامل المؤشرة في النتائج .

## Slide 22: المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها
يتضمن: ضبط الوثائق, ضبط السجلات, تقارير مراجعة, تقارير تدقيق, تقارير نتائج, تعليمات, معايرة, تشريعات او وثائق مرجعية, طرق الفحص, ادلة الجودة ويستوجب على الاقل تطبيق المتطلبات الاتية:

## Slide 23
المتطلبات:
تنفذ إدارة المختبر الطريقة الإجرائية لضبط الوثائق القانونية و الفنية و المرجعية و الأدلة و التقارير بأنواعها.
تنفذ إدارة المختبر الطريقة الإجرائية لضبط السجلات السبعة المحددة على وفق متطلبات معاير (GLP).
تعمل إدارة المختبر على المراجعة الدورية للوثائق و تأشير المهمة منها و اتخاذ الإجراءات و الحلول في التطوير و التحسين.
تعتمد إدارة المختبر استخدام الأختام الملونة وفق سياقات فنية خاصة بوثائق الصدار و المسودة و الوثائق الملغاة لتميز الوثائق و تحقيق جودة الأداء في الاستخدام.

## Slide 24: ضبط السجلات
ت | ضبط السجلات | اعمارها لا تتجاوز
1 | سجل ضبط الوثائق | سبع سنوات
2 | سجل ضبط التدقيق الداخلي ( التدقيقات ) | عشر سنوات
3 | سجل ضبط المعايرة | حسب العمر التشغيلي للجهاز
4 | سجل ضبط الاجهزة | عشرون سنة
5 | سجل ضبط التدريب | خمس سنوات
6 | سجل ضبط المراجعات الدوريه | خمس سنوات
7 | سجل ضبط الاجراءات التصحيحية | خمس سنوات

## Slide 25
بيانات وزنيه
عدد المحاور= 10
عدد المعايير= 71
اوزان المتطلبات الادارية= 45%
اوزان المتطلبات الفنية= 55%
قيمة المعيار الواحد من أصل وزن 100% = 1,4
المحور المعيار
الاول 8× 1,4= 11,2 ≈11,000 اداري
الثاني 6× 1,4= 8,4 ≈8,000 اداري
الثالث 9× 1,4= 12,6 ≈13,000 اداري
الرابع 7× 1,4= 9,8 ≈10,000 فني
الخامس 9× 1,4=12,6 ≈13,000 فني
السادس 7× 1,4= 9,8 ≈10,000 فني
السابع 6× 1,4= 8,4 ≈8,000 فني
الثامن 5× 1,4= 7 ≈7,000 اداري
التاسع 10× 1,4= 14 ≈14,000 فني
العاشر 4× 1,4= 5,6 ≈6,000 اداري
100% المجموع

## Slide 26: المصادر
1-المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد- (IRAQI GLP) - جهاز الاشراف والتقويم العلمي -دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي –قسم اعتماد المختبرات – 2015
عامر احمد غازي – رئيس مدقيقين دولي -متطلبات الخطة الاستراتيجية لنيل الاعتمــــــاد الاكاديمي للمؤسسات-12-15 يوليو 2009

## Slide 27
شكرا لاصغائكم